## ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazda ısıtıcı plakalar tüm yüzeyde eşit ısı dağılımını sağlayan alüminyum alaşım ve üzeri aside dayanıklı özel boya ile kaplı olmalıdır

- Cihazın karıştırma hızı 1500 rpm‘e  kadar ayarlanabilir olmalıdır

- Cihazın ısıtma plakasının sıcaklığı oda sıcaklığından 370 C a kadar ayarlanabilmelidir.

- Cihazın en az 155 mm çaplı bir ısıtma yüzeyine sahip olabilmelidir.

- Cihaz 15 litreye kadar sıvı karıştırma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Cihazda hız ve sıcaklık değerleri ayrı düğmelerle manuel olarak ayarlanabilmelidir ve bu düğmeler ön panelde yer almalıdır

- Cihaz şu fonksiyonlara sahip olmalıdır: Sadece ısıtma,  sadece karıştırma, ısıtma ve karıştırma birlikte.

- Cihazın ön panelinde ayarlanan hız ve sıcaklık değerlerine ulaşıldığını gösterir ışıklı uyarı lambaları bulunmalıdır.

- Cihazda güç tüketimi en az 630 W olmalıdır.

- Cihazın 1 yıl ücretsiz bakım onarım, bu sürenin bitiminde 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça temin ve bakım onarım garantisine sahip olmalıdır.

- 220V/50Hz ile çalışmalıdır.

- Cihaz ISO 9002 belgesine sahip olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı firmasının temsilcilik belgesi, TSE den alınmış hizmet yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığından alınma satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.