KURU MADDE TAYİN CİHAZI ŞARTNAMESİ ( XM 50 )

- Isıtma sistemi Halogen olmalıdır.

- Cihazın Isıtma aralığı 30- 170 C gr olmalıdır.

- Cihazda 1 C  lik aralıklarla ısı ayarlanabilmelidir.

- Asgari örnek ağırlığı 0,2 gr olmalıdır.

- Cihazın tartım kapasitesi 50 gr olmalıdır.

- Cihazın Tarım hassasiyeti 0,001 gr olmalıdır.

- Kuru madde hassasiyeti 1/10000 olmalıdır.

- Sonuç değişiklikleri işlem sırasındada takip edilebilmelidir.

- Cihaz ekranı VFD ve 10  tuşlu olmalıdır.

- Örnek çapı 100 mm olmalıdır ve birlikte en az 30 adet örnek kabı ücretsiz verilmelidir.

- Cihazın kasası anti - manyetik  özel metal olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazın iki ayarlanabilir ayak yardımı ile su terazisi olmalı.

- Cihazın ekran kullanım mönüsü en az 3 ayrı dilde olmalıdır.

- Cihaz hırsızlığa veya görevli kişiler harici kulamın için şifre korumalı olmalıdır.

- Cihazın ortamdaki hareketlilikten veya hava akımından etkilenmemesi için 3 ayrı stabil kademesi olmalıdır.

- Cihaz  -10,,,+40 C arasında çalışabilmelidir.

- Cihaz 220 Volt / 50 Hz ile çalışmalıdır.

- 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilebilmelidir.

- Cihaz ithal marka olmalı ve ISO 9001 standartlarında üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz ilgili laboratuara çalışır durumda teslim edilmeli , kullanıcı kişi yada kişilere gerekli eğitim verilmeli , Cihazın Türkçe kullanım kitapçılığa olmalıdır.